Formular C

**Anzeige für Anlagen zur Lagerung von Heizöl**

**im Landkreis Harz nach § 40 AwSV**

(Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Grund der Anzeige* | | |
|  Neuanlage |  Betreiberwechsel: |  Altanlage: |
|  wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage | | Baujahr der Anlage: |
|  Änderung der Gefährdungsstufe einer bestehenden Anlage | |
|  Stilllegung der Anlage | voraussichtliches Stillegedatum: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Angaben zum Standort der Anlage** | | |
| *Standort der Anlage (Anschrift nur, sofern nicht identisch mit Betreiberanschrift)* | | |
| Straße, Nr.: | Gemarkung: |  |
| PLZ Ort | Flur / Flurstück: | |
| *Lage in nachfolgend genannten Gebieten*  ja  nein | | |
|  Wasserschutzgebiet  Zone II  Zone III  Zone IIIA  Zone IIIB | | |
|  Heilquellenschutzgebiet Zone: | | |
|  Überschwemmungsgebiet, Name des Gewässers: | | |
|  Risikogebiet | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technische Angaben zur Anlage** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Aufstellung / Bauart der Anlage* | | | | | | | | | | | | | | |
|  unterirdisch (Erdtank, Rohrleitungen) | | | | | |  oberirdisch | | | | | | | | |
|  im Gebäude / Keller | | | | | | | | |
| *Behälter* | | | | | | | | | | | | | | |
| Behälteranzahl: | | kommunizierend verbunden  ja  nein | | | | | | | | | | | | |
| Herstellernummer | ein-  wandig | doppel-  wandig | | Nennvolumen [m³] | | | | Metall | | GfK | | anderer Kunststoff | | andere Materi-alien |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
| bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise (DIN / EN-Norm, Zulassungsnummer) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *Sicherheitseinrichtungen der Anlage* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise  (DIN / EN-Norm, Zulassungsnummer) | | | | | | | |
|  Leckanzeigegerät | | | | | | |  | | | | | | | |
|  Überfüllsicherung / Grenzwertgeber | | | | | | |  | | | | | | | |
|  Rückhalteeinrichtung / Auffangraum  Rückhaltevolumen: [m³]  Werkstoff / Material: | | | | | | |  | | | | | | | |
|  Leckageerkennung in der Rückhalteanlage | | | | | | |  | | | | | | | |
|  sonstige | | | | | | |  | | | | | | | |
| *Rohrleitung* | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauart | | | ober-  irdisch | | unter-  irdisch | | Anzahl | | Metall | | Kunst-  stoff | | andere Materialien | |
| doppelwandig mit Leckanzeige | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| einwandige Rohrleitung | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| einwandig als Saugleitung | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| einwandig im Schutzrohr /  Schutzkanal | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise (DIN / EN-Norm, Zulassungsnummer) | | | | | | | | | | | | | | |
| zu Zeile 1: | | | | | | | | | | | | | | |
| zu Zeile 2: | | | | | | | | | | | | | | |
| zu Zeile 3: | | | | | | | | | | | | | | |
| zu Zeile 4: | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ermittlung der Gefährdungsstufe der Anlage nach § 39 AwSV** | | | | |
| maßgebendes Volumen der Anlage: [m³] | | | | |
| Wassergefährdungsklasse Heizöl: WGK 2 | | | | |
| Gefährdungsstufe |  A (bis 1 m³) |  B (> 1-10 m³) |  C (> 10-100 m³) |  D (> 100 m³) |
| **Sonstige Bemerkungen zu der angezeigten Anlage** | | | | |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| Ort, Datum Unterschrift ……………………………………………………………………………………………………………… | | | | |

**Quellenverzeichnis:**

|  |  |
| --- | --- |
| AwSV | Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV ) vom 18. April 2017 (BGBl. Jahrgang 2017 Teil I Nr. 22, ausgegeben zu Bonn am 21. April 2017 , S. 905), geändert durch Artikel 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), in der zurzeit geltenden Fassung |